ЗВІТ

про періодичне відстеження результативності регуляторного акта - рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 22.02.2012 №124 «Про затвердження Правил приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації м. Нікополя»

| № з/п | Заходи з відстеження | Виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вид та назва регуляторного акта | Рішення виконавчого комітету Нікопольської міської ради «Про затвердження Правил приймання та скиду (водовідведення) стічних вод підприємств у систему каналізації м. Нікополя» |
| 2 | Назва виконавця заходів з відстеження | Комунальне підприємство «Нікопольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Нікопольської міської ради, УЖКГ |
| 3 | Ціль прийняття акта | Запобігання порушень у роботі мереж і споруд каналізації, підвищення ефективності роботи цих споруд та безпеки їх експлуатації, забезпечення охорони навколишнього середовища від забруднення скидами стічних вод підприємств м. Нікополь |
| 4 | Строк виконання заходів з відстеження | 06.03.2017–29.03.2017 |
| 5 | Тип відстеження | Періодичне |
| 6 | Методи одержання результатів відстеження | Аналіз результатів щоквартального лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах підприємств при відведенні у міську каналізаційну мережу м. Нікополь, аналіз зауважень та пропозицій від населення та юридичних осіб міста (у разі їх наявності) |
| 7 | Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність регуляторного акта, та способи їх одержання | Інформація щодо кількості виданих дозволів на скидання стічних вод у каналізаційну мережу м. Нікополь, результати щоквартального лабораторного контролю щодо дотримання величин забруднюючих речовин у стічних водах підприємств, дані щодо кількості виявлених порушень в частині понаднормативного скиду забруднюючих речовин |
| 8 | Кількісні та якісні значення показників результативності акта | Обстеження та здійснення лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК забруднюючих речовин у стічних водах підприємств виконується систематично згідно «План-графіку відбору проб стічних вод підприємств м. Нікополь». За виявлені порушення в частині наднормативного скиду забруднюючих речовин у міську каналізаційну мережу м. Нікополь у 2016 році було пред’явлено 37 претензій на загальну суму 1 509 633,5 грн., з них сплачено 33 на загальну суму 1 458 939,7 грн. Для покращення якості стічних вод підприємства розробляють графіки заходів по доведенню якості до вимог Правил |
| 9 | Оцінка результатів реалізації регуляторного акта | Враховуючи вищенаведене, можна зробити висновок, що регуляторним актом – рішенням виконавчого комітету Нікопольської міської ради від 22.02.2012 №124 досягаються визначені цілі, реалізація положень рішення є ефективною. Даний регуляторний акт не потребує внесення змін чи доповнень |

Начальник управління житлово –

комунального господарства                                                       В.О. Зінченко